## Лист1
Приложение №1
№ лота | название медицинской техники | характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Место поставки
1 | Прибор для измерения внутриглазного давления | позволяет за несколько секунд измерить внутриглазное давление без контакта с роговицей, без риска инфицирования, без анестезии, без стерилизации. Измерение ВГД по Маклакову при нагрузке 10 г. Время одного измерения не более 2 сек. Напряжение питания 3 В. Количество циклов измерения на одном комплекте элементов питания не менее 5000. Срок службы не менее 5 лет. Масса не более 105 г. Габаритные размеры не более 176мм*26мм*20мм Допускаемое отклонение оценки граничного значения (26 мм рт. ст.) между нормальным и высоким давлением ± 2,0 мм рт.ст. | штука | 1 | 219600 | 219600 | 20 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123
| Итого: |  |  | х | х | 219600