## Sheet1
Приложение 1
№ | Наименование | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Место поставки
1 | Настольная центрифуга клиническая СМ-6МТ | Скорость вращения ротора до 3500 об/мин. Задание и отображение на световых индикаторах скорости вращения ротора, а также возможность задания скорости в ОЦУ или G. Блокировка крышки во время работы. Датчик дисбаланса. Автоматическая разблокировка, приоткрытие крышкии звуковая сигнализация после остановки ротора. Бесшумная работа. Точная, цифровая установка скорости вращения ротора. Практически неограниченный режим непрерывной работы. Шесть степеней торможения. Количество используемых роторов 5 (Универсальный ротор на 12 адаптеров 3 500 об/мин 15 мл 17*150 мм Ротор для гель-карт на 24 стандартные гель-карты 900 об/мин Универсальный ротор на 4 адаптера 3000 об/мин 50 мл 30*155 мм Ротор для микропланшет, 2 стандартныемикропланшеты 2000 об/мин Универсальный ротор на 24 адаптера 3000 об/мин 12 мл 17*110 мм) Скорость центрифугирования, об/мин 100-3500 Максимальная центрифужная сила, RCF 2300 Максимальный шум, не более дБ 55 Гравитационное поле 1900 G max. Допустимый диапозон температур, гр.С +10+40 Допустимая влажность при 20 гр.С, % 80 Питание от сети, В/Гц 220/50 Потребляемая мощность, Вт до 320 Размеры (длина х ширина х высота), мм 430х400х185 Масса, кг 10 | шт | 1 | 470000 | 470000 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123
|  |  |  | х | х | 470000