## Sheet1
Приложение 1
№ | Наименование | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Место поставки
1 | Аппарат магнитотерапевтический АЛМАГ+ | предназначен для лечения в стационарных, амбулаторных и домашних условиях ряда заболеваний: Артриты, артрозы, остеохондроз, Грыжа межпозвоночного диск, Подагра, Сколиоз, Остеопороз, Травмы (переломы). помогает на профессиональном уровне: эффективно устранить воспаление и боль; способствовать восстановлению активности; снять мышечный спазм и отек тканей; предупредить обострения хронических заболеваний; замедлить прогрессирование болезни; улучшить двигательные функции. | шт | 1 | 65300 | 65300 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123, кабинет 7 Б
2 | Дефибриллятор PRIMEDIC DEFI-B | Дефибриллятор PRIMEDIC DEFI-B M110 представляет собой переносное устройство, работающее от аккумуляторов. Используется для ручной асинхронной дефибрилляции в машинах скорой помощи, спасательных группах МСЧ и т. д. Основное преимущество — простота и удобство использования на выезде. Технические характеристики Форма импульса – монофазный демпфированный синусоидальный; Энергетические ступени 20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж (при импедансе 50 ОМ), выбор энергии в ручном режиме; Время накопления энергии для разряда мощностью 360 Дж – не более 7 сек; Функция автоматического сброса набранной энергии если разряд не был произведен в течение 15 сек; Готовность к проведению разряда сопровождается звуковым сигналом; Режим работы: ручной асинхронный; Пара многоразовых внешних электродов для дефибрилляции («утюги»), взрослые Æ 8 см и встроенные в них детские Æ 5 см; Индикация состояния прибора через светодиоды и акустические сигналы; Пользовательский интерфейс с простыми интуитивно понятными символами на сенсорной клавиатуре и пошаговой нумерацией действий; Питание от перезаряжаемой аккумуляторной батареи 14,4 В / 1,5 Aч, NiCd (встроенное зарядное устройство для сети 220 В); Время полной зарядки батареи 3.5 часа; 35 (+10 резервных) разрядов по 360 Дж при полностью заряженном аккумуляторе; Индикация степени зарядки аккумулятора (сигнализация при низком уровне зарядки); Функция самотестирования прибора; Размеры, вес- 40х12х48 см, 9 кг; | шт | 1 | 984900 | 984900 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123, кабинет 7 Б
3 | Аппарат ИВЛ «Кокчетав-4П» | Аппарат имеет широкий спектр функциональных возможностей: а) управляемую искусственную вентиляцию легких с регулируемой частотой дыхания и минутной вентиляцией; б) ингаляцию кислородом с приведением в действие от дыхательного усилия пациента «по вызову» и постоянной подачей кислорода. в) возможность проведения кратковременной вспомогательной вентиляции легких кислородом «по вызову», т. е. под воздействием дыхательного усилия пациента; г) возможность работы в комплекте с аппаратом ингаляционного наркоза; д) возможность присоединения противогазной коробки для проведения ИВЛ в отравленных местах. | шт | 2 | 480000 | 960000 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123, кабинет 7 Б
4 | Прямой лабораторный микроскоп Е5 | Объективы-АХРОМАТ; Увеличение объективов - 4х, 10х, 40х, 100х(пружинный) масляная имперсия; Увеличение окуляров -10х; Опционная возможность установки тринокулярной головки с фото- видеокамерой для захвата изображения, подключение к компьютеру через USB-порт. Возможность установки камеры со встроенной SD картой для хранения полученных изображений и подключение любых устройств с HDMI-интерфейсом(мониторы, проекторы и т.д.). Визуальная насадка: Бинокулярный тубус с наклоном 30 градусов , настройкой межзрачкового расстояния 48-75 мм и диоптрийной настройкой на левой муфте. Окуляры: 2 широкопольных окуляра с увеличением 10х и числовым поле м 18. Револьвер объективов: 4-позиционный для светлопольных объективов. Объективы: объектив Ахромат с увеличением 4х. Рабочее расстояние 21,3мм, числовая апертура 0,1, с коррекцией для покровного стекла толщиной 0,17мм. Объектив Ахромат с увеличением 10х. Рабочее расстояние 6,4мм, числовая апертура 0,25, с коррекцией для покровного стекла толщиной 0,17мм. Объектив Ахромат с увеличением 40х(пружинный). Рабочее расстояние 0,48мм, числовая апертура 0,65, с коррекцией для покровного стекла толщиной 0,17мм. Масляноиммерсионный объектив Ахромат с увеличением 100х(пружинный). Рабочее расстояние0,15мм, числовая апертура 1,25, с коррекцией для покровного стекла толщиной 0,17мм. Механизм фокусировки: Регулировка вращения ручкой грубой и точной фокусировки, диапозон 25мм с шагом 0,002мм, синий фильтр. Столик: Фиксированный механический предметный столик с рукоятками управления с правой стороны. | шт | 2 | 370000 | 740000 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123, кабинет 7 Б
5 | Ламинарный бокс БАВ-"Ламинар-с"-1, І класса, настольный | Рабочая камера лицевое стекло – распашное, материал – закаленное стекло, механизм открывания, закрывания и удерживания стекла в открытом положении снабжен газовыми амортизаторами; демпфер для предотвращения удара при закрытии лицевого стекла закаленные боковые стекла; наклонная лицевая поверхность бокса; освещение рабочей камеры; один блок розеток в рабочей камере бокса; столешница из нержавеющей стали. Блок УФ-облучения: установлен на задней стенке рабочей камеры бокса сверху. Габаритные размеры бокса на опорах с зонтом, мм (ШхГхВ) -1200х710х1345; Размеры рабочей камеры, мм (ШхГхВ) - 1130х625х650; Мощность, потребляемая боксом (без учета нагрузки на блоки розеток), Вт, не более -410 ; Суммарная максимально допустимая нагрузка на встроенные блоки розеток, Вт, не более - 1000. | шт | 1 | 2360000 | 2360000 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123, кабинет 7 Б
6 | Микроскоп бинокулярный Микромед 1 вар. 2 LED | Микроскоп рассчитан на длину тубуса 160 мм, объективы стандарта DIN, парфокальная высота объективов 45 мм.Отличительная особенность от других микроскопов этой серии -светодиодный источник света с регулировкой яркости. Характеристики Увеличение микроскопа, крат-40 -1000 (1600; 2000-опция) Визуальная насадка-Бинокулярная, диоптрийная настройка на обоих тубусах Угол наклона визуальной насадки, град-30 Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, -мм55-75 Увеличение насадки-1 Окуляры-широкопольные -10/18; (5/18*; 12,5/15*; 16/15*; 20/11* -опция) Револьверное устройство-на 4 объектива Тип коррекции-объективов ахроматы, рассчитаны на длину тубуса 160 Объективы-4x/0,1; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25 ми (20x/0,4*; 60x/0,85* -опция) Предметный столик,-мм142х132 Диапазон перемещения препарата,-мм75х50 Центрируемый конденсор Аббе, наиб. числовая апертура-1,25 Источник-светасветодиод 3 Вт Источник питания -сеть переменного тока,-В/Гц 220±22 /50 Габаритные размеры, -мм215х405х280 Масса, не более,-кг7 | шт | 4 | 259100 | 1036400 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123, кабинет 7 Б
7 | Электрокардиограф 1/3-канальный миниатюрный ЭК ЗТ- 01-«Р-Д» | · Регистрация 12-ти отведений одновременно и вывод их на печать по 1, 2 и 3 отведений · Многократная регистрация ЭКГ с заданным интервалом в течение заданного времени · Автоматическая регистрация ЭКГ при обнаружении аритмии или экстрасистол у пациента · Регистрация RR-граммы в течение заданного времени · Съем ЭКГ в следующих системах отведений: стандартные отведения, отведения по Нэбу, отведения по Кабрера · Основные параметры режима съема электрокардиограммы: режим, чувствительность, скорость, включение фильтров, значение ЧСС, информация об обрыве электродов, усредненные кардиокомплексы, амплитудно-временные параметры ЭКГ и положение электрической оси сердца, а также дата и время выводятся на печать рядом с ЭКГ. Время регистрации в автоматических режимах задается пользователем и может быть выбрано от 3 до 10 секунд. · Наличие графического LCD дисплея · Возможность использования бумаги без миллиметровой сетки; возможность снятия ЭКГ с любым количеством грудных отведений · Система вложенных меню · В данной модели нет функции интерпретации, её так же нельзя подключить как дополнительную опцию. Параметры электропитания и габаритные размеры: Режим работы-автоматический\ручной ; Функция интерпретации -нет; Каналы -1/3; Отведения - 12; Экран - ЖК; Длина, мм -245; Ширина, мм -182; Высота, мм -60; Входной импеданс, МОм -5; Диапазон входных напряжений, мВ -0,03–10; Чувствительность, мм\мВ - 2,5; 5; 10; 20; 40; Тип бумаги -рулонная ; Размер бумаги, мм\м - 57×23; Скорость подачи бумаги, мм\с - 5; 10; 25; 50; Размер экрана, мм - 55×30; Напряжение внутренних шумов, приведённое ко входу, не более, мкВ - 20; Время работы от аккумулятора - 45 мин непрерывной печати; Возможность подключения к ПК - нет; Возможность питания от сети автомобиля - есть; Электробезопасность- класс II, тип CF; Электропитание от сети переменного тока, В\Гц- 198–242\50; Электропитание от встроенной батареи, В - 7,2 (6–8); Мощность, Вт - 10; Вес, не более, кг - 3,5; Гарантийный срок, мес -12. Комплект поставки: · Блок электрокардиографический со встроенным термопринтером и зарядным устройством;· Кабель электродный; · Кабель сетевой; · Комплект ЭКГ электродов; · Рулон термобумаги 57 мм; · Гель электродный; · Сумка; · Руководство по эксплуатации. | шт | 2 | 248000 | 496000 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123, кабинет 7 Б
8 | Прибор для измерения внутриглазного давления | предназначен для измерения внутриглазного давления (ВГД) через веко у взрослых и детей без использования анестетиков. Тонометр позволяет измерять тонометрическое (по Маклакову) и истинное (по Гольдману) давления.Допускаемое отклонение оценки граничного значения (26 мм рт. ст.) между нормальным и высоким давлением ± 2,0 мм рт.ст. Время одного измерения, с, не более 1 Напряжение питания, В 3 Тип батареи AAA Количество циклов измерения на одном комплекте элементов питания, не менее 5000 Срок службы, лет, не менее 5 Масса, г, не более 105 Габаритные размеры, мм, не более 176 х 26 х 20 Диапазон измерений *Тонометрическое ВГД – от 5 до 60 мм рт. ст.; *Истинное ВГД – от 7 до 60 мм рт. ст. измерение внутриглазного давление меньше, чем за минуту. * Комфорт и высокая точность измерения. * Экономия времени и средств на расходные | шт | 3 | 340800 | 1022400 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123, кабинет 7 Б
9 | Термостат суховоздушный ТВ-80-1 | Низкое энергопотребление, высокоэффективный контроль нагревания и безопасность эксплуатации-вентеляторы с низким уровнем шума позволяют равномерно перемешивать воздух внутри камеры для лучшего термостатирования на всех полках (ТВ-80)-наличие дополнительной стеклянной двери позволяет визуально наблюдать процессы, происходящие внутри камеры, не нарушая ее герметичности (ТВ-80-1)-освещение внутри камеры ( ТВ-80-1)-современный дизайн, приятная цветовая гамма-цифровая индикация екущей температуры в рабочей камере. Технические характеристики: Объём камеры, л- 80; Габаритные размеры, (шхГхВ) мм, не более- 510х531х738; Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более-394х394х490 ; Мощность, кВт, не более -0,3; Масса, кг, не более - 37; Задаваемые температурные режимы, С - от температуры на 5С превышающей окружающую, до +70С; Время достижения установившего режима, час, не более при температуре +37С - 2; Допустимое предельное отклонение температуры контрольных точках объема камеры относительно заданной, С, не более - +/-1; Аварийное отключение от сети при перегреве в камере, С, не более - +85; Количество полок стандартное/макс., шт.- 2/(6); | шт | 1 | 168935 | 168935 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123, кабинет 7 Б
10 | Лабораторные весы МАССА-К ВК-600 | * Жидкокристаллический индикатор с подсветкой * Работа от встроенного аккумулятора * Подсчет суммарной массы товара * Процентное взвешивание * Счетный режим * Два вида калибровки: линейная и стандартная гирями класса F2. Диаметр платформы для весов ВК-300 и ВК-600, мм 120 Работа весов от аккумулятора, ч до 24 Жидкокристаллический индикатор с подсветкой, шт. 1 Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам RS-232 В комплекте поставки: - кабель интерфейсный DB9-M(вилка) - DB9-F(розетка), шт. 1 - ветрозащитный экран для весов ВК-300 и ВК-600, шт. 1 - сетевой адаптер, шт. 1 | шт | 2 | 142500 | 285000 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123, кабинет 7 Б
11 | ОУФну (УГН-1) Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха | Стационарный облучатель ОУФНу предназначен для групповых локализованных ультрафиолетовых облучений верхних дыхательных путей (полости носа, носоглотки, миндалин ) и полости уха (4 пациента). Технические характеристики: количество источников излучения 1 способ размещения настольный источник излучения ДРТ-240 частота сети переменного тока (Гц) 50 длительность пускового режима лампы, мин 15 класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р 50267.0-92 I тип B мощность, Вт 1000 габаритные размеры, мм 890х890х540 габаритные размеры с установленными тубусами, мм 1000х1000х540 масса, не более, кг 11 средний срок службы не менее (лет) 5 Комплект поставки: облучатель в собранном виде (без тубусов, кронштейнов и шторок), лампа ДРТ-240 - 1 шт., тубус для рта - 4 шт., тубус для носа - 4 шт., тубус для миндалин - 4 шт., заглушка (колпачок) на место тубуса - 4 шт., кронштейн для крепления шторок - 4 шт., шторка тканевая - 4 шт., инструкция по эксплуатации - 82-00-00РЭ, вставка плавкая (предохранитель) ВП2Б-1-6,3А - 2 шт. | шт | 1 | 160000 | 160000 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123, кабинет 7 Б
|  |  |  | х | х | 8278935