## Sheet1
Приложение 1
№ | Наименование | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Место поставки
1 | Аквадистиллятор АЭ-25 | Производитеьность л/час - 25, напряжение 380В, потребляемая мощность 16,2 кВт, расход исходной воды - 180л/ч, габаритные размеры 450*390*720 мм, масса брутто 20 кг, объем 0,13 м3. | шт | 1 | 537587 | 537587 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123
2 | Охладитель для дистиллята для АЭ-25 | Предназначен для снижения температуры, получаемой с помощью аквадстиллятора. Комплектность: охладитель дистиллята, трубка медицинская ПВХ диаметр 8, хомут 9-11- 2 шт, винт М4*8 - 2 шт, шайба Н4 2 шт. Масса нетто 1,3 кг. | шт | 1 | 68100 | 68100 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123
3 | Весы ВЭУ-150 с автономным питанием и выносным пультом управления на гибкой связи | Весы имеют:- выносной пульт управления на гибкой связи, - подсветку табло индикации, - автоматическую установку нуля, - автоматический вывод на табло индикации информации о массе,- режим стабилизации,- сигнализацию о фиксации веса; - износостойкое покрытие(пластик); | шт | 1 | 75000 | 75000 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123
4 | Ширма одно-трех секционная с полимерными полотнищами, ШП-1/3- ДЗМО | Конструкция разборная. Полотнище белого цвета. Соединение одной секции ширмы с другой, для образования стенки, производится соединительным зажимом. Основание установлено на 2 колеса и опору. Длина*ширина*высота - 665*506*1810 мм. | шт | 8 | 9980 | 79840 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123
5 | Таблица для определения остроты зрения | Таблица Сивцева, щиток для глаз и осветитель. | шт | 2 | 35000 | 70000 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123
6 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | Предназначен для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Диапазон измерения относительной влажности, % 54%...90%, 40%...90%, 20%...90% Температурный диапазон измерения влажности, °C 20°C...23°C, 23°C...26°C, 26°C...40°C Диапазон измерения температуры, °C 15°C...40°C, Габариты: 110х80х950 ммМасса, не более: 3 кг Цена деления шкалы термометров, °C 0,2°C Абсолютная погрешность термометров с учетом введения поправок не должна превышать ±0,2°C.Технические характеристики:Источники излучения: 2 шт.Производительность: 180 (225) м3 /час*Потребляемая мощность: 190 Вт | шт | 4 | 2550 | 10200 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123
7 | Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБНП 2*30-01 Генерис | Предназначены для быстрого обеззараживания воздуха и поверхностей помещений жестким ультрафиолетом в отсутствие людей и животных. Конструкция из стального корпуса с пластмассовыми боковинами и открытыми бактерицидными лампами. Крепление облучателя позволяет установить его как на стену, так и на потолок.Источники излучения: 2 шт.Производительность: 180 (225) м3 /час*. Потребляемая мощность: 190 Вт. Габариты: 110х80х950 мм. Масса, не более: 3 кг | шт | 4 | 12595 | 50380 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123
8 | Штатив для внутиривенных вливаний ШВ-ДЗМО | Телескопическая стойка установлена на 3-х опорах с пластиковыми шариками-заглушками. Регулировка высоты осуществляется механически и фиксируется зажимным винтом: нижний уровень 1350 мм, верхний 2200 мм. | шт | 8 | 7900 | 63200 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123
9 | Пузырь для льда | Пузырь со льдом представляет собой резиновый мешок с широким отверстием и хорошо завинчивающейся пробкой. | шт | 2 | 1230 | 2460 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123
10 | Лоток полимерный почкообразный Лппо-1,75 | Имеет крышку, ручку и носик для слива. Устойчив к химической дезинфекции и стерилизации. Изготовлен из материала армлен(автоклавируемый). | шт | 3 | 1695 | 5085 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123
11 | Языкодержатель | Языкодержатель предназначен для захватывания, вытягивания и удерживания языка у человека. | шт | 5 | 11150 | 55750 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123
12 | Роторасширитель | Роторасширитель с кремальерой длиной 190 мм – медицинский инструмент, предназначенный для разведения челюстей и удержания рта открытым для проведения необходимых медицинских манипуляций | шт | 2 | 18000 | 36000 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123
13 | Столик инструментальный СИ-5 | Столик с 2-мя полками. Полки изготовлены из нержавеющей стали. По периметру полок предусмотрены бортики, препятствующие случайному падению медикаментов, инструментов и др. приспособлений. Основание столика установлено на 4 самоориентирующиеся колеса диаметром 50 мм. | шт | 2 | 21500 | 43000 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123
14 | Ростомер со стульчиком | Ростомер медицинский РМ с металлическим стульчиком. Шкала ростомера проградуированна в миллиметрах и позволяет измерять рост не только стоя, но и сидя.Планка деревянная. Высота2250 мм, Ширина410 мм, Длина430 мм, Вес8,5 кг. | шт | 1 | 18000 | 18000 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123
|  |  |  | х | х | 1114602