## Sheet1
Приложение 1
№ | Наименование | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Место поставки
1 | Ширма (с колёсами) 1 секция | Ширма с полимерными полотнищами на колесах, для кабинетов и палат, одна секция, 1810 х 500 х 680 см | шт | 20 | 7340 | 146800 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123, кабинет 7 Б
2 | Ростомер со стульчиком | Ростомер медицинский РМ с металлическим стульчиком. Шкала ростомера проградуированна в миллиметрах и позволяет измерять рост не только стоя, но и сидя.Планка деревянная. Высота2250 мм, Ширина410 мм, Длина430 мм, Вес8,5 кг. | шт | 5 | 18000 | 90000 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123, кабинет 7 Б
3 | Ростомер для младенцев | Переносной коврик для измерения роста младенцев и детей младшего возраста. Функции: Крепления для стены - возможен, Измерение в лежачем положении Основные характеристики: -Переносной эластичный ростомер-мат для младенцев -Компактен, размещается на столе -Диапазон измерения: 10 - 99 см -Дискретность: 5 мм -Размеры ростомера (ШхВхГ): 1250 х 140 х 300 мм, вес: 575 г Ростомер для младенцев не раздражает кожу, моющийся, складной и с подвеской. | шт | 5 | 26000 | 130000 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123, кабинет 7 Б
4 | Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБНП 2*30-01 | Предназначены для быстрого обеззараживания воздуха и поверхностей помещений жестким ультрафиолетом в отсутствие людей и животных. Конструкция из стального корпуса с пластмассовыми боковинами и открытыми бактерицидными лампами. Крепление облучателя позволяет установить его как на стену, так и на потолок. Источники излучения: 2 шт. Производительность: 180 (225) м3 /час*. Потребляемая мощность: 190 Вт. Габариты: 110х80х950 мм. Масса, не более: 3 кг | шт | 15 | 12595 | 188925 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123, кабинет 7 Б
|  |  |  | х | х | 555725