## Sheet1
Приложение 1
№ | Наименование | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Место поставки
1 | Пузырь для льда | Пузырь со льдом представляет собой резиновый мешок с широким отверстием и хорошо завинчивающейся пробкой. | шт | 2 | 1230 | 2460 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123
2 | Лоток полимерный почкообразный Лппо-1,75 | Имеет крышку, ручку и носик для слива. Устойчив к химической дезинфекции и стерилизации. Изготовлен из материала армлен(автоклавируемый). | шт | 3 | 1695 | 5085 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123
3 | Отсасыватель ножной ОНПТ | Предназначен для отсасывания секретов из дыхательных путей человека. Технические данные: Отсасыватель обеспечивает разрежение за 5 полных качаний усилием нажатия на мех 300 Н (30кгс) 33,3кПа (250 мм.рт.ст) Объем банки-сборника 0,49л. Длина шланга пациента не менее 1,5 м. Масса изделия не более 4 кг. | шт | 2 | 57200 | 114400 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123
4 | Небулайзер OMRON COMPARE C 900 PRO | Мощный компрессорный небулайзер . Неограниченное время работы, уровень шума - 55 дБ, вес 2,2 кг, широкий спектр применяемых лекарственных препаратов, состоит из двух деталей для простого использования и очистки, удобная ручка для безопасной переноски и обтекаемый дизайн. В комплекте: компрессор, небулайзерная камера, взрослая маска, детская маска, загубник, насадка для носа, воздуховодная трубка, комплект фильтров, руководство по эксплуатации, гарантийный талон. | шт | 2 | 80100 | 160200 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123
5 | Переносной отсасыватель Армед 7Е-А | Переносной отсасыватель с широким функционалом. Устройство имеет небольшие габариты, оснащается удобной ручкой для переноски, легко управляется. Д*В*Ш=280*290*200мм, материал корпуса пластик, Время непрерывной работы 30, производительность 18 л/мин, Время перерыва между циклами 15 мин. Объем банки-сборника 1000 мл, количество банок-сборников- 1, диапозон отрицательного давления 20-75 кПа, потребляемая мощность 50Вт, Шум не более 65 дБ, электропитание 220 В/50 Гц, тип отсасывателя Переносной, Наличие клапана для защиты от переполнения - Да, наличие воздушного фильтра - Да. Транспортные характеристики: Вес брутто -4,6 кг, вес нетто - 3,9 кг, габариты в упаковке 35*30*30 см. Комплектация: отсасыватель без сменных и запасных частей -1 шт, банка-сборник - 1шт, катетер (для детей и взрослых) - 1 компл, трубка аспирационная (L=2 м) -1шт, трубка соединительная ((L=0,05м) - 2шт, крышка для банки -1 шт, фильтр бактерицидный воздушный - 2 шт. устройство поплавковое - 1 шт. | шт | 2 | 223860 | 447720 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123