## Sheet1
Приложение 1
№ | Наименование | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Место поставки
1 | Ширма (с колёсами) 1 секция | Ширма с полимерными полотнищами на колесах, для кабинетов и палат, одна секция, 1810 х 500 х 680 см | шт | 20 | 9400 | 188000 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123, кабинет 7 Б
2 | Ростомер со стульчиком | Ростомер медицинский РМ с металлическим стульчиком. Шкала ростомера проградуированна в миллиметрах и позволяет измерять рост не только стоя, но и сидя.Планка деревянная. Высота 2250 мм, Ширина 410 мм, Длина 430 мм, Вес 8,5 кг. | шт | 5 | 18000 | 90000 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123, кабинет 7 Б
3 | Прибор для измерения холестерина | Предназначен для самостоятельного измерения уровня концентрации в крови лактата, глюкоза, триглициридов, холестерина. Диапазон температур для выполнения измерений: - для холестерина: 18-35˚С, - для глюкозы: 18-35˚С, - для триглицеридов: 18-30˚С, - для лактата: 15-35˚С. Память : 100 результатов измерений по каждому показателю, с датой, временем и дополнительной информацией. Источник питания: 4 щелочно-марганцевые батареи 1,5 В, тип ААА | шт | 3 | 55200 | 165600 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123, кабинет 7 Б
4 | Прибор для измерения внутриглазного давления | Позволяет за несколько секунд измерить внутриглазное давление без контакта с роговицей, без риска инфицирования, без анестезии, без стерилизации. Измерение ВГД по Маклакову при нагрузке 10 г. Время одного измерения не более 2 сек. Напряжение питания 3 В. Количество циклов измерения на одном комплекте элементов питания не менее 5000. Срок службы не менее 5 лет. Масса не более 105 г. Габаритные размеры не более 176 мм * 26 мм * 20 мм. Допускаемое отклонение оценки граничного значения (26 мм.рт.ст.) между нормальным и высоким давлением +/- 2,0 мм.рт.ст. | шт | 3 | 125000 | 375000 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123, кабинет 7 Б
|  |  |  | х | х | 818600