## Лист1
Приложение №1
№ п/п | Наименование | Дополнительная характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Место поставки
1 | Экспресс- тест | Экспресс- тест SD Bioline Hiv 1/2 3.0 для определения ВИЧ-1 и ВИЧ-2 | уп | 100 | 1200 | 120000 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
2 | Азур | Азур -эозин по Май-Грюнвальду | фл | 12 | 3500 | 42000 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
3 | Азур | Азур -эозин по Романовскому | фл | 12 | 5000 | 60000 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
4 | Мешок Амбу | Мешок Амбу для ручной ИВЛ (Предназначен для проведения исскуственной вентиляции легких ручным способом .Многоразовые дыхательные мешки из силикона толщ.стенки 3мм и время расправления не меньше 1 сек .) | шт | 1 | 50000 | 50000 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
5 | Песочные часы | Песочные часы -10мин | шт | 5 | 700 | 3500 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
6 | Микропробирки | Микропробирки Эппендорф конические ,обьем -1,5мл | шт | 1250 | 50 | 62500 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
7 | Аммиак | Аммиак 10% 20мл | фл | 300 | 40.61 | 12183 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
8 | Хлоргексидин | Хлоргексидин биоглюконат 0,05% 100мл | фл | 300 | 66.28 | 19884 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
9 | Санипласт | Санипласт – первичная повязка (средняя) гипоаллергенная непромокаемая с подушечкой из Акринола, размерами: 19мм х 72мм №100 | уп | 5 | 3000 | 15000 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
10 | Термоиндикатор | Термоиндикатор на 132 гр №500 | уп | 70 | 7500 | 525000 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
11 | Термоиндикатор | Термоиндикатор на 120 гр №500 | уп | 2 | 7500 | 15000 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
12 | Термоиндикатор | Термоиндикатор на 180 гр №500 | уп | 2 | 7500 | 15000 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
13 | Желудочная трубка | Желудочная трубка ПВХ размер (Fr) 16 | шт | 5 | 142.5 | 712.5 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
14 | Желудочная трубка | Желудочная трубка ПВХ размер (Fr) 18 | шт | 5 | 142.5 | 712.5 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
15 | Азопирам | Азопирам | уп | 20 | 10000 | 200000 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
16 | Дозатор настенный локтевой ДЛН-07 | Дозатор настенный локтевой ДЛН-07 | шт | 15 | 11000 | 165000 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
17 | Тест-полоски | Тест-полоски LabStrip U11 Plus, представляют собой скрининговые тесты для диагностики заболеваний печени, билиарной или печеночной обструкции, диабета, гемолитических, урологических и нефрологических заболеваний, ассоциированных с гематурией и гемоглобинурией, заболеваний почек и мочевого тракта, патологических сдвигов значений рH, а также для исследования осадка мочи.Тест-полоски содержат дополнительное поле без реагента, которое используется для компенсации естественного цвета мочи. Тест-полоски представляют собой пластиковую полоску, на которой крепятся тестовые зоны с нанесенными на них реактивами. Полоски упакованы в пластиковый пенал, в крышке которого находится осушитель. Пенал дополнительно упакован в полиэтилен. | уп | 150 | 20000 | 3000000 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
18 | Маска | Маска хирургическая одноразовая трехслойная | шт | 30000 | 87 | 2610000 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
19 | Противочумный костюм | Противочумный костюм I типа Pasteris-Lite Характеристики Классический комплект с халатом. Покрой халата обеспечивает плотное, но комфортное прилегание в области шеи и на запястьях. Ткань с водоотталкивающей пропиткой и специальная технология швов обеспечивают надежную защиту оператора. Благодаря специальным вставкам на шлеме, все участки лица надежно защищены. Защиту глаз и органов дыхания обеспечивают герметичные очки и респиратор со степенью защиты FFP3. В комплект также входят бахилы на твердой нескользящей подошве.Назначение: для работы с ПБА I-IV группы патогенности. Состав комплекта: халат на завязках, бахилы на твердой подошве, шлем, очки, респиратор, сумка для хранения и переноски комплекта. Срок хранения комплекта в противоэпидемической укладке: 10 лет, при своевременной замене респиратора*.Количество циклов обработки: 50.Виды обеззараживания: обработка дезраствором, стирка. | шт | 10 | 176000 | 1760000 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
20 | Тест-полосы | Тест-полосы URISCAN 11 ACR для проведения биохимических исследований мочи по 11 параметрам (кровь, кетоны, белок, нитриты, глюкоза, pH, удельная плотность, лейкоциты, аскорбиновая кислота, альбумин, креатинин и ACR (отношение альбумин/креатинин) на полуавтоматическом анализаторе мочи Uriscan optima, поставляется в тубе (100 шт/уп) | уп | 117 | 45000 | 5265000 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
21 | Фибриноген | Фибриноген QFA - HemosIL Fibrinogen, QFA Thrombin из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PROРеагент для определения фибриногена по Клауссу в человеческой цитратной плазме. В состав реагента входит очищенный бычий тромбин в концентрации 100 ЕД/мл. Линейность метода составляет 35-1000 мг/дл. Реагент не чувствителен к прямым ингибиторам тромбина. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 5 мл реагента). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США Фасовка: 10 фл. по 5 мл реагента. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO, фирмы Instrumentation Laboratory (США). | уп | 20 | 154920 | 3098400 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
22 | Разбавитель факторов | Разбавитель факторов - HemosIL Factor Diluent из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PROРазбавитель плазмы. Предназначен для разбавления плазмы при проведении исследований. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Метод определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 100 мл). Температура хранения +15 +25 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | уп | 20 | 9624 | 192480 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
23 | Биохимический реагент | ОБЩИЙ БЕЛОК из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, 2x60+2x20мл +15+30 С ИСПАНИЯ, BioSystems S.A., ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210, наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль; биуретовый реактив, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 90 ммоль/л. Реагент В. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 60 ммоль/л, ацетат меди (II) 21 ммоль/л, иодат калия 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 0.800 г/л. Предел линейности: 150 г/л. Точность: Средняя концентрация 50.0 г/л. Повторность (CV) - 0.5 %, Общая погрешность (CV)- 1.6 %; Средняя концентрация 81.8 г/л. Повторность (CV) -0.6 %. Общая погрешность (CV)- 1.1 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2x60мл+2х20мл, температура хранения +15 +30 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп | 30 | 10146 | 304380 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
24 | Концентрированный моющий раствор | Концентрированный моющий раствор 500-мл+15 +30 С, ИСПАНИЯ, BioSystems S.A.Концентрированный моющий раствор 500 мл из комплекта анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, объем 500 мл, t +15 +30 С, BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | уп | 10 | 58603 | 586030 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
25 | Противочумный костюм одноразовый. | Противочумный костюм одноразовый. Комбинезон с капюшоном на застежке молнии с закрытой планкой с дополнительными креплениями на липкой ленте, рукава и брюки на резинке ,без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. (СМС, 40г) – 1 шт халат (СМС, 40г) – 1 шт,защитные очки – 1 шт,защитная маска (респиратор) – 1 шт,перчатки латексные – 1 пара, сапоги резиновые – 1 шт,сумка для комплекта (СМС, 40г) – 1 шт,нарукавники (СМС, 40г) – 1 пара,- фартук (полиэтилен, 30мкр) – 1 шт. | шт | 40 | 15000 | 600000 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
26 | Фиксаж | Фиксаж Двухкомпонентный фиксаж (флаконы а+в). Фиксаж предназначен для обработки рентгеновских пленок, в том числе маммографических, в автоматических проявочных машинах.в состав фиксажа входит бисульфат натрия, бисульфат аммония, тиосульфат аммония, сульфат аммония, тетраборат натрия. Хорошо растворяется водой. Концентрат на 20 литров готового раствора. | компл | 20 | 12000 | 240000 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
27 | Проявитель | Проявитель на 20л Трехкомпонентный проявитель Х-ОMAT EXII, на 20л (флаконы А+В+С). Проявитель предназначен для обработки рентгеновских пленок, в том числе маммографических, в автоматических проявочных машинах. В состав проявителя входит, гидрохинон, поташ, диэтиленгликоль, 4-гидросиметил-4метил-1фенил-3пирозолидинон. Хорошо растворяется водой. Концентрат на 20 литров готового раствора.В состав проявителя входит, гидрохинон, поташ, диэтиленгликоль, 4-гидросиметил-4метил-1фенил-3пирозолидинон. Хорошо растворяется водой. Концентрат на 20 литров готового раствора. | компл | 20 | 20000 | 400000 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
28 | Рентгеновская плёнка | Рентгеновская плёнка для маммографии MIN-R S двустороннего полива с чувствительностью в зелёной части спектра (ортохроматическая). Рентген. плёнка для маммографии - ортохроматическая плёнка с голубым оттенком, имеет два разных тонких слоя эмульсии для работы с одним усиливающим экраном CARESTREAM MIN-R2000:Первый слой отвечает за изображение паренхимы молочной железы, обеспечивая высокую детализацию и дополнительный контраст. Второй слой эмульсии обеспечивает изображение периферии молочной железы и верхних плотных тканей. Плёнка с двумя тонкими слоями эмульсий проявляются более стабильно, чем пленка с одним толстым слоем эмульсии. Основные области применения: исследования молочных желёз. Тип проявки: для ручной и автоматической химической проявки. Размер 18х24 №100 упаковка | уп | 235 | 22500 | 5287500 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
29 | Рентгеновская плёнка | Рентгеновская плёнка для маммографии MIN-R S двустороннего полива с чувствительностью в зелёной части спектра (ортохроматическая). Рентген. плёнка для маммографии - ортохроматическая плёнка с голубым оттенком, имеет два разных тонких слоя эмульсии для работы с одним усиливающим экраном CARESTREAM MIN-R2000:Первый слой отвечает за изображение паренхимы молочной железы, обеспечивая высокую детализацию и дополнительный контраст. Второй слой эмульсии обеспечивает изображение периферии молочной железы и верхних плотных тканей. Плёнка с двумя тонкими слоями эмульсий проявляются более стабильно, чем пленка с одним толстым слоем эмульсии. Основные области применения: исследования молочных желёз. Тип проявки: для ручной и автоматической химической проявки. Размер 24х30 №100 упаковка | уп | 15 | 30000 | 450000 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
30 | Термографическая пленка | Термографическая пленка предназначена для получения сухих твердых копий диагностических изображений на термографическом принтере. Данная пленка не чувствительна к дневному свету, вследствие чего загрузка термографического принтера производится в обычных условиях отделения, как простого офисного принтера, при этом отпадает необходимость использовать темную комнату, процесс проявки, разведение химреактивов. Голубая полиэстеровая подложка значительно улучшает восприятие мелких деталей изображения и снижает утомляемость глаз.пленка выполнена на 168-микронной пэт подложке. Передача полутонов – не менее 14 бит (16 384 оттенков серого) разрешение печати – не менее 508 dpi защитный слой придает пленке устойчивость к царапинам, воздействию влаги и другим неблагоприятным внешним воздействиям. Пленка применяется при маммографических исследованиях, требующих высокого разрешения, контрастности и плотности печати. | уп | 5 | 30000 | 150000 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
31 | Разбавитель | CELLPACK 20л из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 +5 +30 С (SYSMEX Europe GmbH , Germany, ГЕРМАНИЯ ) Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85, объем упаковки -20л. | канис | 60 | 35946 | 2156760 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
32 | Готовый к использованию реагент | Stromatolyser-WH 3 х 500 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP 300 +2 +35 C (Sysmex Europe GMBH, ГЕРМАНИЯ ) Готовый к использованию реагент, для лизирования эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лифоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит соли аммония и хлорид натрия. Упаковка 3 флакона по 500 мл. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании SysmexГотовый к использованию реагент, для лизирования эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лифоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит соли аммония и хлорид натрия. Упаковка 3 флакона по 500 мл. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex | упак | 12 | 103525 | 1242300 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
33 | Сильнощелочной очиститель | Cellclean (очищающий раствор Cellclean) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN- 450, XN- 550 +1 +30 C (Sysmex Europe GMBH, ГЕРМАНИЯ ) Сильнощелочной очиститель объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex | уп | 24 | 30508 | 732192 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
34 | Контрольная кровь | EIGHTCHECK-3WP H 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP 300 +2 +8 C (Sysmex Corporation, США ) Контрольная кровь (высокий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. | уп | 4 | 10580 | 42320 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
35 | Контрольная кровь | EIGHTCHECK-3WP L 1.5 мл из комплекта автоматический гематологический анализатор ХP 300 +2 +8С (Sysmex Corporation, США ) Контрольная кровь (низкий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам | уп | 4 | 10580 | 42320 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
36 | Контрольная кровь | EIGHTCHECK-3WP N 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP 300 +2 +8 С (Sysmex Corporation, США ) Контрольная кровь (норма) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. | уп | 4 | 10580 | 42320 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
37 | Одноразовые щипцы | Одноразовые щипцы для биопсии FB-230U овальный тип d.-2,8мм, длина -2300мм | шт | 30 | 15000 | 450000 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
38 | Гемостаб | Гемостаб жидкость | фл | 1 | 2500 | 2500 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
39 | Глассин | Глассин рест | уп | 1 | 6300 | 6300 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
40 | Мегафил | Мегафил флоу | упак | 1 | 17250 | 17250 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
41 | Адгезив | Адгезив "Meta P&Bond" | упак | 2 | 5200 | 10400 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
42 | Протравочный гель | Протравочный гель I-Gel N 4,3g | шпр | 2 | 1000 | 2000 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
29996944