## Лист1
Приложение №1
№ п/п | Наименование | Дополнительная характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Место поставки
1 | Дозатор настенный локтевой ДЛН-07 | Дозатор настенный локтевой ДЛН-07 | шт | 15 | 11000 | 165000 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
2 | Рентгеновская плёнка | Рентгеновская плёнка для маммографии MIN-R S двустороннего полива с чувствительностью в зелёной части спектра (ортохроматическая). Рентген. плёнка для маммографии - ортохроматическая плёнка с голубым оттенком, имеет два разных тонких слоя эмульсии для работы с одним усиливающим экраном CARESTREAM MIN-R2000:Первый слой отвечает за изображение паренхимы молочной железы, обеспечивая высокую детализацию и дополнительный контраст. Второй слой эмульсии обеспечивает изображение периферии молочной железы и верхних плотных тканей. Плёнка с двумя тонкими слоями эмульсий проявляются более стабильно, чем пленка с одним толстым слоем эмульсии. Основные области применения: исследования молочных желёз. Тип проявки: для ручной и автоматической химической проявки. Размер 24х30 №100 упаковка | уп | 15 | 40000 | 600000 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
3 | Термографическая пленка | Термографическая пленка предназначена для получения сухих твердых копий диагностических изображений на термографическом принтере. Данная пленка не чувствительна к дневному свету, вследствие чего загрузка термографического принтера производится в обычных условиях отделения, как простого офисного принтера, при этом отпадает необходимость использовать темную комнату, процесс проявки, разведение химреактивов. Голубая полиэстеровая подложка значительно улучшает восприятие мелких деталей изображения и снижает утомляемость глаз.пленка выполнена на 168-микронной пэт подложке. Передача полутонов – не менее 14 бит (16 384 оттенков серого) разрешение печати – не менее 508 dpi защитный слой придает пленке устойчивость к царапинам, воздействию влаги и другим неблагоприятным внешним воздействиям. Пленка применяется при маммографических исследованиях, требующих высокого разрешения, контрастности и плотности печати. | уп | 5 | 37000 | 185000 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
4 | Сильнощелочной очиститель | Cellclean (очищающий раствор Cellclean) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN- 450, XN- 550 +1 +30 C (Sysmex Europe GMBH, ГЕРМАНИЯ ) Сильнощелочной очиститель объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex | уп | 24 | 34200 | 820800 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
1770800