## Лист1
Приложение №1
№ п/п | Наименование | Дополнительная характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Место поставки
1 | Промывочный насос | Поршневой промывочный насос для анализатора ВА400 | шт | 1 | 349000 | 349000 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
2 | Разливочный насос | Разливочный насос knf для анализатора ВА400 напряжение 24 Вольт, масксимальное давление 1 bar, мощность 12,2 w, сила тока 0,51 А. Предназначен для слива отходов и для дозирования | шт | 2 | 308200 | 616400 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
3 | Контрольная кровь | Контрольная кровь для гематологических анализаторов HAEM 8 CONTROL L 1х2,5мл+HAEM 8 CONTROL Н 1х2,5мл+HAEM 8 CONTROL N 1х2,5мл (комплект). Контрольная кровь является смесью человеческих эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов животного происхождения, расположенных в жидкости, состав которой похож на плазму, с добавлением консервантов; предназначена для контроля качества измерений , проводимых на гематологическом анализаторе Mythic 18. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом, совместимым со считывателем для закрытой системы | компл | 4 | 65000 | 260000 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
4 | Чистящий раствор | Очиститель Чистящий раствор, чистящий реагент, очиститель (FLUSH КХ 21N). 1 литр. Предназначен для ежедневной и периодической очистки измерительной системы гематологических анализаторов. Это сильное щелочное чистящее средство, предназначенное для удаления остаточных образцов и реагентов, содержащихся в элементах измерительной системы гематологического анализатра. Используется в гематологическом анализаторе Mythic 18 Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом, совместимым со считывателем для закрытой системыУпаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом, совместимым со считывателем для закрытой системы | фл | 4 | 21100 | 84400 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
5 | Моющий раствор | Моющий реагент, моющий раствор, промывающий раствор (CLEANER АВХ Мicros) 1 литр. Данный раствор используется для очистки системы. Предназначен для удаления белковых загрязнений из измерительной системы анализатора после каждого анализа образца крови. Используется в гематологическом анализаторе Mythic 18 Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом, совместимым со считывателем для закрытой системы Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом, совместимым со считывателем для закрытой системы | фл | 7 | 25800 | 180600 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
6 | Дилюент | Дилюент (DILUENT М18), изотонический разбавитель. Используется для дифференциации белых кровяных телец, применяется для разбавления клеток, измерения гемоглобина, и посредством лизиса, позволяет подсчитать различные виды лейкоцитов. Дилюент предназначен для разбавления цельной крови при подсчете и определении размеров RBC/WBC/PLT. Он обеспечивает стабильность RBC/PLT во время подсчета клеток. 20 литров. Используется в гематологическом анализаторе Mythic 18 Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом, совместимым со считывателем для закрытой системы | канистра | 7 | 49000 | 343000 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
7 | Экспресс-тест | Экспресс-тест SD Bioline Hiv1/2 3.0 для опред.ВИЧ-1 и ВИЧ-2 № 30 | упак | 3 | 30000 | 90000 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
8 | Стакан | Стакан высокий со шкалой до 1000мл (стеклянный) | шт | 2 | 5000 | 10000 | По заявке заказчика с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
1933400