## Лист1
Приложение №1
№ п/п | Наименование | Дополнительная характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Место поставки
1 | Парафинонагреватель | Парафинонагреватель "Каскад" (40 литров, бак НЕРЖ.сталь). Состоит из бака, изготовленного из нержавеющей стали. К наружной поверхности бака плотно прилегают плоские электронагреватели на основе термоупорного миканита. Рабочая температура от 30 до 80 град.С поддерживается электронным терморегулятором. Управление терморегулятором производится с помощью кнопок и цифрового термометра, расположенных на передней панели грязенаргевателя. Номинальное напряжение 220 В, потребляемая мощность (не более) 1 500 Ва, Масса (не более) 25 кг, диапазон температур нагрева от 30 до 80 град.С, ёмкость бака 40 литров, габаритные размеры (не более) 530х530х530 мм | шт | 1 | 333000 | 333000 | 15 рабочих дней с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 28
333000