## Лист1
Приложение №1
№ п/п | Наименование | Дополнительная характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Место поставки
1 | Центрифуга лабораторная ELMI СМ-6МТ на 24 пробирки объёмом до 15 мл | Скорость вращения ротора до 3500 об/мин, Задание и лабораторная отображение на световых индикаторах скорости вращения ротора, а так же возможность задания скорости в ОЦУ или G. Блокирование крышки во время работы. Датчик дисбаланса. Автоматическая разблокировка при открытии крышки и звуковая сигнализация после остановки ротора. Бесшумная работа, точная цифтровая установка скорости врашения ротора. Практически неограниченный режим непрерывной работы. Технические характеристики: Скорость центрифугирования 100-3500 об/мин, максимальная центрифугальная сила 2300 RCF, Максимальный шум не более 55 Дб, Допустимый диапозон температур +10-+40 С, Питание от сети, В/Тц- 220/50, Размеры (длина х ширина х высота), мм - 430х400х185, Размеры применяемых пробирок: (DхL) 17х150мм; Объём применяемых пробирок: 15 мл; | шт | 1 | 620000 | 620000 | 15 дней с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 28
620000