## Лист1
Приложение №1
№ п/п | Наименование | Дополнительная характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Место поставки
1 | Столик инструментальный, неразборный | Длина: 630 мм Ширина: 380 мм Высота: 950 мм Материал: цветной металлический каркас, стекло. 3 полки Цвет: белый. Гарантийный срок 12 мес. | шт | 6 | 25000 | 150000 | 15 дней с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 28
2 | Столик манипуляционный ДЗМО СМ-3 | Столик манипуляционный СМ-3 предназначен для размещения медикаментов, инструментов, приспособлений и доставки их в палаты в пределах больничного корпуса. Каркас столика - сварной, выполнен из стальных труб прямоугольного сечения с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в медицине. Три полки выполнены из нержавеющей стали. По периметру полок предусмотрены бортики, препятствующие случайному падению медикаментов, инструментов и других приспособлений. Для удобства перемещения, по боковым сторонам столика, предусмотрены ручки из стальной трубы круглого сечения с полимерно-порошковым покрытием. Столик может поставляться в полной комплектации (кронштейн с тазиком почкообразным и держатель емкости для отходов) или без комплектации. Технические характеристики: Длина, 750мм, Ширина, 475мм,Высота, 917мм. Вес, не более, 19кг. Конструкция разборная. Каркас металл с полимерно-порошковым покрытием. Количество полок, 3 шт. Количество ящиков, 1 шт. Материал полок нержавеющая сталь. Опоры колеса из серой резины Ø75 мм, 2 с тормозом. Цвет каркаса белый. Нагрузка на полку, не более, 25 (на столик) кг. Гарантия производителя, 12 мес.Комплектация  Боковина левая — 1 шт.  Боковина правая — 1 шт.  Полка — 3 шт.  Ящик — 1 шт.  Тазик почкообразный — 1 шт.  Ключ от замка — 2 шт.  Колесная опора без тормоза — 2 шт.  Колесная опора с тормозом — 2 шт.  Фурнитура  Паспорт. Гарантийный срок 12 мес. | шт | 6 | 148000 | 888000 | 15 дней с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 28
3 | Шкаф медицинский металлический ШМ-02 | Шкаф медицинский металлический ШМ-02 МСК-647.02 предназначен для размещения и хранения лекарственных препаратов, перевязочных материалов, шприцев, инструментов, лотков и других медицинских изделий Используется для оснащения смотровых, процедурных, перевязочных кабинетов, постов медицинских сестер, реанимационных палат в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях Шкаф выполнен из листовой стали с нанесением экологически чистого полимерного покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам В верхней части: двухстворчатая стеклянная дверца и две стеклянных полки В нижней части: двухстворчатая запираемая металлическая дверца и две металлических полки Поставляется в разобранном виде Технические характеристики: Ширина, 700мм, Глубина, 320мм, Высота, 1655мм. Вес, не более, 45 кг. Конструкция разборная. Материал металл 0,8 мм, Тип покрытия полимерно-порошковое, Цвет белый. Дверки (верх/низ) 2 стекло/2 металл, Полки (верх/низ) 2 стекло/2 металл, Нагрузка на полку (стекло), не более, 10 кг, Нагрузка на полку (металл), не более, 15кг , Замок мебельный, Опоры регулируемые, Гарантия производителя,12 мес. | шт | 6 | 120000 | 720000 | 15 дней с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 28
1758000