## Лист1
Приложение №1
№ п/п | Наименование | Дополнительная характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Место поставки
1 | Тонометр | Тонометр механический с манжетой на плечо с фонендоскопом | шт | 50 | 6000 | 300000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
2 | Сумка укладка | Сумка укладка бригады скорой помощи УМСП-01_ПМ/2 (Габаритные размеры, мм-440х252х330) | шт | 2 | 65000 | 130000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
3 | Облучатель | Облучатель бактерицидный ОБН - 2х30 настенный Ультрафиолетовая бактерицидная лампа с пониженным содержанием ртути, хранящаяся в лампе в виде таблетки, мощностью 30 Вт, потоком излучения – 12,6 Вт и минимальной облученностью на расстоянии 1м в секторе прямого луча – 1,0 Вт/м2. Образование озона полностью отсутствует. Срок службы 10800 часов без спада бактерицидного потока до конца срока службы. Суммарный бактерицидный поток – 25,2 Вт. Производительность по S. Aureus при бактерицидной эффективности, исполнение (настенное / потолочное): 90% - 440/558 м3/час; 95% - 342/435 м3/час, 99% - 223/284 м3/час, 99,9% - 148/189 м3/час. | шт | 2 | 39700 | 79400 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
4 | Презерватив | Презерватив "Ванька встанька" №12 | уп | 200 | 420 | 84000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
5 | Система | Система для инфузий стерильная с иглой 21G | шт | 6000 | 50 | 300000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
6 | Шприц | Шприц инъекционный однокр применения объем 10мл с игл 23Gх3 | шт | 30000 | 20 | 600000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
7 | Шприц | Шприц инъкц однокр применения объем 20мл с игл 23Gх4 | шт | 10000 | 25 | 250000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
8 | Термометр | Термометр ртутный | шт | 240 | 350 | 84000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
9 | Термометр | Термометр для холодильника ТС-7-М1 исп.6 (-30+30) с поверкой | шт | 30 | 860 | 25800 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
10 | Тест-полоски | Тест-полоски LabStrip U11 Plus, представляют собой скрининговые тесты для диагностики заболеваний печени, билиарной или печеночной обструкции, диабета, гемолитических, урологических и нефрологических заболеваний, ассоцированных с гематурией и гемоглобинурией, заболеваний почек и мочевого тракта, патологических сдвигов значений рH, а также для исследования осадка мочи. Тест-полоски содержат дополнительное поле без реагента, которое используется для компенсации естественного цвета мочи. Тест-полоски представляют собой пластиковую полоску, на которой крепятся тестовые зоны с нанесенными на них реактивами. Полоски упакованы в пластиковый пенал, в крышке которого находится осушитель. Пенал дополнительно упакован в полиэтилен. Диагностические полоски готовы к определению и используются во всех анализаторах компании 77 Elektronika, в том числе и на анализатор LabUMat . | уп | 150 | 15000 | 2250000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
11 | Бахилы | Бахилы для посетителей 15х41см | пара | 30500 | 7 | 213500 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
12 | Гель | Гель для УЗИ 5кг | канистра | 5 | 2500 | 12500 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
13 | Груша | Груша для отсасывания слизи с мягким носиком 50мл | шт | 30 | 150 | 4500 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
14 | Жгут | Жгут кровоостанавливаюший резиновый | шт | 100 | 250 | 25000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
15 | Воздуховод | Стерильный воздуховод №1 длина 7см | шт | 10 | 450 | 4500 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
16 | Шприц | Шприц одн тип Жане 150мл с наконечником для катетерной насадки | шт | 100 | 500 | 50000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
17 | Бумага | ЭКГ бумага 215х25х16 | шт | 500 | 750 | 375000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
18 | Термоиндикатор | Термоиндикатор 120гр №500 | уп | 2 | 7500 | 15000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
19 | Термоиндикатор | Термоиндикатор 180гр №500 | уп | 2 | 7500 | 15000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
20 | Бумага | Бумага Диаграммная 110 х 30 х 12 вн | рулон | 100 | 500 | 50000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
21 | Натрия хлорид | Натрия хлорид 400,0 раствор для инфузий | фл | 12 | 214 | 2568 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
4870768