## Лист1
Приложение №1
№ п/п | Наименование | Дополнительная характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Место поставки
1 | Перчатки | Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные S | пар | 10000 | 84.52 | 845200 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
2 | Перчатки | Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные М | шт | 20000 | 84.52 | 1690400 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
3 | Азур | Азур Эозин по Май-Грюнвальду | фл | 20 | 3200 | 64000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
4 | Азур | Азур Эозин по Романовскому с буфером 1л | фл | 30 | 4000 | 120000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
5 | Кардиолипиновый антиген | Кардиолипиновый антиген.1 мл препарата содержит: кардиолипин-стандарт - 0.3 мг лецитин-стандарт - 2.7 мг, холестерин - 9 мг, этанол безводный. Раствор холин-хлорида: холин-хлорид - 700 мг, натрия хлорид, вода очищенная. Раствор; комплект: по 2 мл антигена кардиолипинового в ампуле, по 5 ампул; по 5 мл холин-хлориду во флаконе, по одному флакону; по 2 комплекта в пачке. Применяется для диагностики сифилиса для исследования активной плазмы или инактивированной сыворотки в реакции микропреципитации. Производитель Украина | уп | 25 | 12000 | 300000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
6 | Тест полосы | Диагностические тест полосы PentaPHAN Laura | уп | 5 | 12000 | 60000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
7 | Диахим набор | Диахим набор для клинического анализа (метод като) | набор | 12 | 7500 | 90000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
8 | Емкость | Емкость для покраски мазков | шт | 10 | 7000 | 70000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
9 | Карандаш по стеклу | Карандаш по стеклу | шт | 100 | 70 | 7000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
10 | Набор реагентов | Набор реагентов "Рр брил криз синего окраски ретикулоцитов в крови" | уп | 5 | 7500 | 37500 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
11 | Наконечник | Наконечник 1000мкл №1000 | уп | 5 | 5000 | 25000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
12 | Кислота | Сульфосалициловая кислота | кг | 2 | 15000 | 30000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
13 | Пергамент | Пергамент в листах 42х70 | кг | 21 | 3500 | 73500 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
14 | Пинцет | Пинцет анатомический 200мм | шт | 12 | 4500 | 54000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
15 | Пипетка | Пипетка стеклянная к СОЭметру | шт | 2000 | 500 | 1000000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
16 | Планшет | Планшет серологический 72х2 | шт | 5 | 2500 | 12500 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
17 | Пробирка | Пробирка Флоринского 14х60 | шт | 500 | 250 | 125000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
18 | Пробирка | Пробирка центрифужная градуированная стеклянная | шт | 1000 | 200 | 200000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
19 | Пробирка | Пробирка центрифужная не градуированная стеклянная | шт | 1000 | 200 | 200000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
20 | Спринцовка | Спринцовка из пластизоля №1 тип А "мягкий носик" | шт | 10 | 2000 | 20000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
21 | Спринцовка | Спринцовка из пластизоля №1 тип Б "пластиковый носик" | шт | 15 | 2000 | 30000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
22 | Стекло | Стекло покровное 18х18 №100 | уп | 30 | 800 | 24000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
23 | Стекло | Стекло покровное 24х24 №100 | уп | 15 | 800 | 12000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
24 | Стекло | Стекло покровное к камере горяева (2х сетчатое) №100 | уп | 1 | 5000 | 5000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
25 | Судан | Судан III 100гр | уп | 3 | 15000 | 45000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
26 | Масло имерсионное | Масло имерсионное | фл | 10 | 2500 | 25000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
27 | Бумага | Фильтровальная бумага | кг | 2 | 3500 | 7000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
28 | Пробирка | Пробирка микроцентрифужная 1,5мл Эппендорф с делением 500шт/уп | уп | 5 | 23000 | 115000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
29 | Сильнощелочной очиститель | Сильнощелочной очиститель объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex Cellclean (очищающий раствор Cellclean) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN- 450, XN- 550 +1 +30 C (Sysmex Europe GMBH, ГЕРМАНИЯ ) | уп | 10 | 39885 | 398850 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
30 | Набор растворов для очистки | Набор растворов для очистки из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/ВА400 4x15 мл t +2 +30 C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | уп | 1 | 25928 | 25928 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
31 | Флакон с кислотным промывочным раствором | Флакон с кислотным промывочным раствором (20 мл) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/ВА400 4x20мл t +2 +30 C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | уп | 1 | 27230 | 27230 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
32 | Мешок Амбу | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной АДРМ (Мешок Амбу) для взрослых Комплектация: маска анестезиологическая, дыхательный мешок, кислородный мешок, кислородная трубка, воздуховоды; Многоразовые мешки АМБУ изготовлены из: маска анестезиологическая (силикон), дыхательный мешок (сииликон), кислородный мешок (силикон), кислородная трубка (поливинилхлорид), воздуховоды (полипропилен) кейс (полипропилен); Многоразового применения (автоклавируемый); Диапазон рабочих температур: -18 +50 С; Диапазон температур хранения: -40 +60 С; Соединитель впуска газов. | шт | 7 | 35000 | 245000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
33 | Моющий агент | Моющий агент - HemosIL Cleaning Agent из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (80 мл)+15 +25 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) Очищающий раствор. Предназначен для технического обслуживания лабораторного оборудования. В состав набора входит: гипохлорит натрия. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 80 мл). Температура хранения +15 +25 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | уп | 2 | 5534 | 11068 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
5995176