## Лист1
№1 қосымша
№ | Атауы | Қосымша сипаттамасы | өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Сомасы | Жеткізу мерзімі | Жеткізу орны
1 | Скальпель | Скальпель стерильный, однократного применения с размером лезвий 10-24 Скальпели одноразовые представляют собой лезвия скальпелей, закрепленные при помощи ультразвуковой сварки на ручки из пластика медицинского назначения с рифлёным упором для пальцев. Лезвие предохраняет прозрачный, легко сдвигаемый полиэтиленовый чехол. Лезвия скальпелей изготовлены из высококачественной нержавеющей стали марки 13С26 прочностью не менее, чем 700 HV. Толщина лезвий от 0,37 до 0,42 мм. Рельефное нанесение размера и обозначение “нержавеющая сталь” на лезвии. Противоскользящий рельеф и измерительная шкала на ручке скальпеля. Длина шкалы ручки 6 см с ценой деления 1 мм. Каждый скальпель упакован в пакетик медицинского назначения, стерилизованный гамма-облучением. | шт | 3200 | 165 | 528000 | шартқа қол қойылғаннан кейін өтінім берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде | СҚО, Петропавл, к-сі 123 Васильев, каб 77
2 | Жут | Жут кровооставливающий венозный автоматический | шт | 30 | 1500 | 45000 | шартқа қол қойылғаннан кейін өтінім берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде | СҚО, Петропавл, к-сі 123 Васильев, каб 77
3 | Стекло | Стекло покровное 18х18 №1000 | уп | 3 | 6500 | 19500 | шартқа қол қойылғаннан кейін өтінім берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде | СҚО, Петропавл, к-сі 123 Васильев, каб 77
4 | Стекло | Стекло покровное 24х24 №1000 | уп | 3 | 6500 | 19500 | шартқа қол қойылғаннан кейін өтінім берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде | СҚО, Петропавл, к-сі 123 Васильев, каб 77
5 | Стекло | Стекло покровное к камере горяева (2х сетчатое) №100 | уп | 1 | 8500 | 8500 | шартқа қол қойылғаннан кейін өтінім берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде | СҚО, Петропавл, к-сі 123 Васильев, каб 77
6 | Спринцовка | Спринцовка №1 тип Б с твердым наконечником | шт | 15 | 1200 | 18000 | шартқа қол қойылғаннан кейін өтінім берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде | СҚО, Петропавл, к-сі 123 Васильев, каб 77
7 | Масло | Масло имерсионное тип А100гр | фл | 10 | 2000 | 20000 | шартқа қол қойылғаннан кейін өтінім берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде | СҚО, Петропавл, к-сі 123 Васильев, каб 77
8 | Диахим | Диахим набор для клинического анализа (метод като) | набор | 5 | 26000 | 130000 | шартқа қол қойылғаннан кейін өтінім берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде | СҚО, Петропавл, к-сі 123 Васильев, каб 77
9 | Карандаш | Карандаш по стеклу | шт | 100 | 250 | 25000 | шартқа қол қойылғаннан кейін өтінім берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде | СҚО, Петропавл, к-сі 123 Васильев, каб 77
10 | Рр брил криз | Набор "Рр брил криз синего окраски ретикулоцитов в крови" | уп | 1 | 16000 | 16000 | шартқа қол қойылғаннан кейін өтінім берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде | СҚО, Петропавл, к-сі 123 Васильев, каб 77
11 | Наконечник | Наконечник универсальный для дозатора 2-200 мкл №1000 | уп | 5 | 9000 | 45000 | шартқа қол қойылғаннан кейін өтінім берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде | СҚО, Петропавл, к-сі 123 Васильев, каб 77
12 | Наконечник | Наконечник универсальный для дозатора 01-10 мкл №1000 | уп | 1 | 5200 | 5200 | шартқа қол қойылғаннан кейін өтінім берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде | СҚО, Петропавл, к-сі 123 Васильев, каб 77
13 | Наконечник | Наконечник универсальный для дозатора 1000 мкл №1000 | уп | 1 | 4000 | 4000 | шартқа қол қойылғаннан кейін өтінім берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде | СҚО, Петропавл, к-сі 123 Васильев, каб 77
14 | Наконечник | Наконечник универсальный для дозатора 5мл №1000 | уп | 1 | 5000 | 5000 | шартқа қол қойылғаннан кейін өтінім берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде | СҚО, Петропавл, к-сі 123 Васильев, каб 77
15 | Пергамент | Пергамент в листах 42х70 | кг | 21 | 3700 | 77700 | шартқа қол қойылғаннан кейін өтінім берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде | СҚО, Петропавл, к-сі 123 Васильев, каб 77
16 | Пипетка | Пипетка мерная на 10мл полный слив | шт | 10 | 2500 | 25000 | шартқа қол қойылғаннан кейін өтінім берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде | СҚО, Петропавл, к-сі 123 Васильев, каб 77
17 | Азур Эозин | Азур Эозин по Май-Грюнвальду | фл | 10 | 9500 | 95000 | шартқа қол қойылғаннан кейін өтінім берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде | СҚО, Петропавл, к-сі 123 Васильев, каб 77
18 | Азур Эозин | Азур Эозин по Романовскому с буфером 1л | фл | 20 | 9500 | 190000 | шартқа қол қойылғаннан кейін өтінім берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде | СҚО, Петропавл, к-сі 123 Васильев, каб 77
19 | Антиг | Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципиций р-р д/диагнос целей амп 2мл №10 1000 определений | уп | 60 | 10000 | 600000 | шартқа қол қойылғаннан кейін өтінім берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде | СҚО, Петропавл, к-сі 123 Васильев, каб 77
20 | Цоликлон | Цоликлон Анти - A 10 мл | фл | 45 | 1050 | 47250 | шартқа қол қойылғаннан кейін өтінім берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде | СҚО, Петропавл, к-сі 123 Васильев, каб 77
21 | Цоликлон | Цоликлон Анти - B 10 мл | фл | 45 | 1050 | 47250 | шартқа қол қойылғаннан кейін өтінім берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде | СҚО, Петропавл, к-сі 123 Васильев, каб 77
22 | Цоликлон | Цоликлон Анти - D супер 10 мл | фл | 45 | 2380 | 107100 | шартқа қол қойылғаннан кейін өтінім берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде | СҚО, Петропавл, к-сі 123 Васильев, каб 77
23 | Цоликлон | Цоликлон Анти - AВ10 мл | фл | 20 | 1610 | 32200 | шартқа қол қойылғаннан кейін өтінім берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде | СҚО, Петропавл, к-сі 123 Васильев, каб 77
24 | Клеенка | Клеенка подкладная | м | 100 | 2000 | 200000 | шартқа қол қойылғаннан кейін өтінім берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде | СҚО, Петропавл, к-сі 123 Васильев, каб 77
2310200