## Sheet1
Приложение 1
№ | Наименование | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Место поставки
1 | MedAll с напольной стойкой "PAG-960-SET" BIOPTRON | Прибор для светотерапии PAG-960 Напольная стойка PAG-500-BF Маска для глаз PAG-964-FSM Инструкция по эксплуатации MedAll Техническое описание Гарантийный сертификат Футляр Шнур | шт | 1 | 295094 | 295094 | 30 календарных дней со дня подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123
2 | Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофареза "Поток-Бр" | Максимальный ток в цепи пациента, мА 50 Диапазоны регулирования тока, мА 0-5, 0-50 Пульсация тока в цепи пациента при любом значении тока на нагрузке (500±50) Ом, мА, не более 0,25 Напряжение питания, В 220 Средняя наработка на отказ 10 000 часов Потребляемая мощность, В-А, не более 15 Габаритные размеры, мм 260 х 100 х 210 Масса аппрата без комплекта принадлежностей, кг 1,3 Размеры электрода-прокладки - 10 х 15 см | шт | 1 | 98700 | 98700 | 30 календарных дней со дня подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123
|  |  |  | х | х | 393794