## Лист1
Приложение №1
№ п/п | Наименование медицинской техники | Характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Место поставки
1 | Электрокардиограф "CardioTouch 3000" | Отведение ЭКГ: 12 отведений ЭКГ. Габариты: 296(W) х 305,5 (H) х 92,5 (D) мм, вес 2,9 кг, но не более 3 кг. Фиксирующие каналы: 3 канала, 6 каналов, 12 каналов, 60 секунд 1канал, отчет. Чувствительность: 2.5, 5, 10, авто (1- аVF:10, V1-V6:5) мм/мV. Cкорость печати: 12.5, 25, 50мм/с. Частота амплитудно-импульсной модуляции: 500 импульсов/сек. Фильтры: АС (50/60 Гц -20дб и выше). Мышечной активности: (25 - 35Гц, - 3дб и выше). Фильтры сетевые: (0,1Гц, - 3дб). Фильтр нижних частот выключен, 40 Гц, 100Гц, 150Гц. Дисплей: цветной графический ЖК-дисплей 4,7” просмотр 3 и 12 каналов. Монитор: Идентификация, дата, чувствительность, скорость, фильтр, форма, ритм. Интерфейс пользователя: Сенсорная панель (буквенно-цифровая, символы), клавиатура, "всплывающее" меню. Данные о пациенте: Идентификация, имя, возраст, пол, вес, рост, вредные привычки и т.д. Основные измерения: Сердечный ритм, ПРинт, QRS dur, QT/QTc, P-R-T ось. Записывающее устройство: Термальная печатающая головка, тип бумаги - термобумага в рулонах. Ширина бумаги: 215мм; длина: 250мм. Разрешающая способность: вертикально - 8 точек/мм; горизонтально- 25точек/мм. Электропитание: Собственный шум: 20 μV(p-p)макс. Входной контур: незаземленный вход. Входящий импеданс: не более 10 М. Диапазон входного сигнала: ≥ ±5 мВ. Коэффициент ослабления симфазного сигнала: >100 дб. Смещение постоянной составляющей: ≥± 300 мВ. Время: 3,2 секунды, ток утечки < 5 мкА, частота цифровой записи 0.005-150 Гц. Вход пациента полностью изолирован, защита от дефибриллятора. Контроль качества сигнала. Определение изолированного отведения. Определение импульсной последовательности. Память ЭКГ: Рассчитана на более 30 ЭКГ результатов. Энергопотребление АС или встроенный аккумулятор (дополнительно) 95-240VAC, 50/60Гц, 1,0-0,5А, 60В макс. Аккумулятор: (Ni-MH) зарядки хватает на 1 час непрерывной работы (приб.100 ЭКГ распечаток). Соединение с ПК Интерфейс RS 232 и локальная сеть. Класс защиты. Класс 1, тип BF, CE,CSA, FDA, KFDA, SFDA, CCC. Требования к окружающей среде: Рабочая температура: 10°С…40°С. Атмосферное давление: 70…106КРа. Влажность: 30 - 85%. Возможность подключения спирометра SPM-300 Стандартный комплект поставки 1. ЭКГ CardioTouch3000 2. Шнур питания 3. Электроды 4. Кабель пациента 5. Диаграммная бумага 6. Гель 7. Перезаряжаемый аккумулятор 8. Гарантийное обслуживание, 37 месяцев | щтука | 2 | 780000 | 1560000 | 20 календарных дней со дня подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123
2 | Тележка для ЭКГ | Тележка предназначена для электрокардиографов. Габариты Высота 750 мм Подставка (верхняя часть) 330 х 430 мм Вес 9.55 кг Подставка АБС-пластик + Древесно-волокнистая плита средней плотности (МДФ) Ручка АБС-пластик Колеса АБС-пластик | штука | 2 | 140000 | 280000 | 20 календарных дней со дня подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123